FORMULARUL F3

OBIECTIV													PROIECTANT

PAVILION SPITAL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORȘA							S. C. PROIECTANTUL S.A.

Borșa, str. Principală nr. 258, jud. Cluj										Cluj-Napoca, str. Deva nr. 1-7

LISTA

cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: Demolare corp de clădire C13 - BIOFILTRU

Categoria de lucrări: Ob. 1 - Demolări

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

I – Cantitate

II – Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ………….. Total a) + b) + c) + d)

| Nr. crt. | Capitol de lucrări | U.M. | I | II | M Materiale (3 x 4a) | m Manoperă (3 x 4b) | U Utilaj (3 x 4c) | t Transport (3 x 4d) | Total (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNE TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNE FINANCIARĂ |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | DEMOLĂRI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | RpC T 03 D1 asimilat Demolarea zidurilor de cărămidă | mc | 26,50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | RpC T 09 F1 asimilat Demolarea cu mijloace mecanice a betonului simplu şi armat din fundaţii | mc | 56,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | RpC T 09 G1 Demolarea cu mijloace mecanice a betonului armat din pereţi, trepte, grinzi, plăci | mc | 26,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | RpC T 26 A1 Desfacerea învelitorii din tablă zincată | mp | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | RpC T 33 A1 Demontarea uşilor şi ferestrelor din lemn | mp | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | RpC T 39 A1 Demontarea balustradelor, grilelor și parapetelor metalice montate în beton | kg | 535,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | RpC T 41 A1 asimilat Desfacerea izolației hidrofuge | mp | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | RpS B 20 D1 Demontare conductă de scurgere menajeră din fontă Dn = 160mm | ml | 8,50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | TS C 03 H1 asimilat Săpătură mecanică cu excavatorul strat de drenare biofiltru, cu descărcare în autovehicule | 100mc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | TS C 03 F1 Săpătură mecanică cu excavatorul, cu descărcare în autovehicule | 100mc | 1,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | AMENAJARE TEREN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | D A 19 A asimilat Strat geotextil | mp | 190,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | TS D 01 C1 Împrăștierea cu lopata a pământului afânat în straturi uniforme, de 10-30 cm gros., prin aruncare până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgărilor, pământul din teren tare | mc | 85,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | TS D 04 D1 Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate în straturi orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte având 20 cm grosime | mc | 85,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | TS H 05 D1 Așternerea uniformă a stratului de pământ vegetal pe teren orizontal și cu pantă până la 20% | mp | 170,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | TS H 09 A1 Semănarea gazonului | 100mp | 1,70 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | TS H 27 A1 Udatul gazonului cu furtunul | mc | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | TRANSPORTURI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | TRB 05 A 25 Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode sub 25 kg distanța 50 m | t | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | TRB 01 C 15 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri 50 m | t | 190,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | TRI 1 AA 01 F3 Încărcarea mat., grupa a - grele şi mărunte, prin transport până la 10 m rampa sau teren-auto categoria 3 | t | 370,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | TRA 03 A 50 Transportul rutier al materialelor şi molozului cu autobasculanta pe distanța = 50 km | t | 370,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | TRA 03 A 50 asimilat Transportul rutier al stratului de drenare zona biofiltru cu autobasculanta pe distanța = 50 km | t | 300,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | TRA 03 A 50 asimilat Transport pământ vegetal cu autobasculanta pe distanța = 50 km | t | 145,00 |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  | M | m | U | t | T |
| Alte cheltuieli directe - C.A.M. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: |  |  |  |  | M0 | m0 | U0 | t0 | T0 |
| Cheltuieli indirecte = T= x % |  |  |  |  |  |  |  |  | I0 |
| Profit = (T0 + I0 ) x % |  |  |  |  |  |  |  |  | P0 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  | V0 = T0+I0+P0 |

Cluj-Napoca																	Întocmit

septembrie 2020																arh. Raluca TOMA