FORMULARUL F3

OBIECTIV												PROIECTANT

PAVILION SPITAL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORȘA							S. C. PROIECTANTUL S.A.

Borșa, str. Principală nr. 258, jud. Cluj									Cluj-Napoca, str. Deva nr. 1-7

LISTA

cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: Demolare corp de clădire C15 – COTEȚ DE PORCI

Categoria de lucrări: Ob. 1 - Demolări

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

I – Cantitate

II – Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ………….. Total a) + b) + c) + d)

| Nr. crt. | Capitol de lucrări | U.M. |  | I | II | M Materiale (3 x 4a) | m Manoperă (3 x 4b) | U Utilaj (3 x 4c) | t Transport (3 x 4d) | Total (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNE TEHNICĂ |  |  |  |  | SECŢIUNE FINANCIARĂ |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | DEMOLĂRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | RpC T 03 D1 asimilat Demolarea zidurilor de cărămidă |  | mc | 74,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | RpC T 09 F1 asimilat Demolarea cu mijloace mecanice a betonului simplu şi armat din fundaţii |  | mc | 77,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | RpC T 09 G1 Demolarea cu mijloace mecanice a betonului armat din plăci |  | mc | 49,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | RpC T 15 D1 Demolarea planșeelor din lemn și a elementelor componente |  | mp | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | RpC T 25 A1 Desfacerea asterelii din scânduri |  | mp | 285,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | RpC T 25 C1 Desfacerea streșinii înfundate fără recuperarea materialului |  | mp | 28,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | RpC T 25 E1 Desfacerea șarpantelor ușoare |  | mp | 243,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | RpC T 26 A1 asimilat Desfacerea învelitorilor din tablă zincată fără recuperarea materialului |  | mp | 285,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | RpC T 27 A1 Demontarea jgheaburilor și burlanelor din tablă |  | ml | 59,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | N.L. 1 Desfacerea pereți ușori din placaj pe schelet de lemn |  | mp | 27,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | RpC T 33 A11 Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn |  | mp | 36,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | RpC T 39 A1 Demontarea balustradelor, grilelor și parapetelor metalice montate în beton |  | kg | 240,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | RpC T 41 A1 asimilat Desfacerea izolației hidrofuge |  | mp | 285,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | RpC T 42 A1 Demontarea sobelor din plăci ceramice |  | buc | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | CL 17 B Demontare construcții metalice fără recuperarea materialelor |  | t | 0,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | TSA02E1 Săpătură manuală în spaţii limitate pentru descoperirea fundaţiilor |  | mc | 92,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | TRANSPORTURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | TRB 05 A 25 Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode sub 25 kg distanța 50 m |  | t | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | TRB 01 C 15 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri 50 m |  | t | 423,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | TRI 1 AA 01 F3 Încărcarea materialelor, grupa a - grele şi mărunte, prin transport până la 10m rampa sau teren-auto categoria 3 |  | t | 434,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | TRA 03 A 50 Transportul rutier al materialelor şi molozului cu autobasculanta pe distanța = 50 km |  | t | 434,00 |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  | M | m | U | t | T |
| Alte cheltuieli directe – C.A.M. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: |  |  |  |  |  | M0 | m0 | U0 | t0 | T0 |
| Cheltuieli indirecte = T= x % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I0 |
| Profit = (T0 + I0 ) x % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P0 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V0 = T0+I0+P0 |

Cluj-Napoca																	Întocmit

septembrie 2020																arh. Raluca TOMA